# DESCRIZIONE SCARICHI ACQUE BIANCHE

SUPERFICE INTERESSATA :

MQ 7.80X 12 = 93.60 MQ

CANELE DI GRONDA MAX SV 125 mm

PLUVIALI  N° 2 PER FALDA

MISURA MINIMA  DN 100 mm

POSIZIONAMENTO DI POZZETTI A OGNI DISCESA , E COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNIARIA POZZETTI SIFONATI 30X30