RELAZIONE DI IMPIANTO IDRICO , E SCARICHI VILLETTE

BIFAMILIARI A SCHIERA .

La struttura non gode di allacciamenti preesistenti, i nuovi allacciamenti verranno eseguiti con materiale in P.V.C. rigido per condotte fognarie serie 303/1 (UNI 7447).

Sanitari utilizzati modelli IDEAL STANDART

Rubinetteria modelli IDEAL STANDART.

Dotazioni impiantistiche saranno del tipo tradizionali , con miscelatori gruppi passi rapidi e tc  rispondono alle caratteristiche igienico sanitarie vigenti.

Tutte le adduzioni dell’acqua,verranno eseguite con materiale conforme (tipo fusioterm), montanti dn 32mm diramazioni dn 20mm

Scarichi eseguite con materiale (tipo wabin)

Dn minimo 50mm