RELAZIONE DI IMPIANTO IDRICO.

Realizzazione di villetta unifamiliare di nuova costruzione, formazione di tutti i collegamenti necessari: acqua, metano, telefono, energia elettrica, collegamenti fognari.

Allacciamento idrico alla rete pubblica compresi i montanti ¾”, l’impianto di diramazione sarà eseguito in ½”. Materiale consigliato fusioterm o acquaterm.

Il collegamento dalla rete fognaria al collettore sarà eseguito con un diametro non inferiore al 160mm e verrà utilizzato un materiale in P.V.C. pesante,dal collettore alla colonna centrale diametro 125mm,gli scarichi delle acque bianche sarà usato un diametro di 125mm.

Sanitari utilizzati modelli IDEAL STANDART come da catalogo allegato

Rubinetteria modelli IDEAL STANDART come da catalogo allegato.

Tutti i materiali sopra descritti rispondono alle caratteristiche richieste dalle normative vigenti.